## Orçamento Sintético
|  |  | Obra: Ar Condicionado | Bancos |  |  | B.D.I.
|  |  | Unidade: CTA de ASSIS CHATEAUBRIAND - PR | SINAPI - 04/2023 - Paraná |  |  | 25,7%
Arquivo: SENAR - ASSIS - AR CONDICIONADO - R01
Data: 19/06/23
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINRES | [8 empty] | 9558.16 | 4.619%
1.1 | SENAR-01 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO (GUARDA FERREMENTAS) | MÊS | 2 | 240 | 0 | 301.68 | 301.68 | 0 | 603.36 | 603.36 | 0.2915%
1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 128.1 | 158.59 | 2.43 | 161.02 | 6343.6 | 97.2 | 6440.8 | 3.112%
1.3 | SENAR-122 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 250 | 0 | 314.25 | 314.25 | 0 | 314.25 | 314.25 | 0.1518%
1.4 | SENAR-128 | Próprio | FORNECIMENTO DE PPRA, PCMSO E SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS - OBRAS DE PEQUENO PORTE | UN | 1 | 1750 | 0 | 2199.75 | 2199.75 | 0 | 2199.75 | 2199.75 | 1.063%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [8 empty] | 3933.26 | 1.901%
2.1 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 16 | 20.7 | 19.13 | 6.88 | 26.01 | 306.08 | 110.08 | 416.16 | 0.2011%
2.2 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 12 | 16.09 | 15.52 | 4.7 | 20.22 | 186.24 | 56.4 | 242.64 | 0.1172%
2.3 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 24 | 0.57 | 0.51 | 0.2 | 0.71 | 12.24 | 4.8 | 17.04 | 0.008234%
2.4 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 100 | 0.78 | 0.7 | 0.28 | 0.98 | 70 | 28 | 98 | 0.04735%
2.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 0.77 | 0.69 | 0.27 | 0.96 | 5.52 | 2.16 | 7.68 | 0.003711%
2.6 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 1.77 | 1.61 | 0.61 | 2.22 | 12.88 | 4.88 | 17.76 | 0.008582%
2.7 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 18 | 17.7 | 17.07 | 5.17 | 22.24 | 307.26 | 93.06 | 400.32 | 0.1934%
2.8 | 90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 18 | 120.82 | 111.63 | 40.24 | 151.87 | 2009.34 | 724.32 | 2733.66 | 1.321%
3 |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 915.12 | 0.4422%
3.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8 | 91.01 | 51.32 | 63.07 | 114.39 | 410.56 | 504.56 | 915.12 | 0.4422%
4 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 3766.88 | 1.82%
4.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 16 | 9.46 | 7.49 | 4.4 | 11.89 | 119.84 | 70.4 | 190.24 | 0.09192%
4.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 16 | 62.3 | 43.53 | 34.78 | 78.31 | 696.48 | 556.48 | 1252.96 | 0.6054%
4.3 | SENAR-50 | Próprio | REVESTIMENTO LICERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS (TIJOLINHO COLONIAL) - MATERIAL E MÃO DE OBRA | m² | 8 | 231.08 | 48.25 | 242.21 | 290.46 | 386 | 1937.68 | 2323.68 | 1.123%
5 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 6625.5 | 3.201%
5.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 150 | 21.9 | 13.74 | 13.78 | 27.52 | 2061 | 2067 | 4128 | 1.995%
5.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 150 | 13.25 | 6.19 | 10.46 | 16.65 | 928.5 | 1569 | 2497.5 | 1.207%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 15578.38 | 7.528%
6.1 | SENAR-67 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A DIN, PARA 36 POSIÇÕES + GERAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 792.51 | 55.65 | 940.53 | 996.18 | 55.65 | 940.53 | 996.18 | 0.4814%
6.2 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 109.17 | 31.57 | 105.65 | 137.22 | 63.14 | 211.3 | 274.44 | 0.1326%
6.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 67.29 | 7.36 | 77.22 | 84.58 | 117.76 | 1235.52 | 1353.28 | 0.6539%
6.4 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 16.31 | 4.21 | 16.29 | 20.5 | 42.1 | 162.9 | 205 | 0.09906%
6.5 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 41.35 | 31.86 | 20.11 | 51.97 | 573.48 | 361.98 | 935.46 | 0.452%
6.6 | SENAR-59 | Próprio | CABO PP FLEXÍVEL 750V ANTI-CHAMA PVC 70° - 4 X #2,5MM2 | M | 116.79 | 12.27 | 3.33 | 12.09 | 15.42 | 388.91 | 1411.99 | 1800.9 | 0.8702%
6.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 70.7 | 10.14 | 78.72 | 88.86 | 20.28 | 157.44 | 177.72 | 0.08587%
6.8 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 4.97 | 1.59 | 4.65 | 6.24 | 954 | 2790 | 3744 | 1.809%
6.9 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 7.28 | 2.15 | 7 | 9.15 | 430 | 1400 | 1830 | 0.8843%
6.10 | ELE021 | Próprio | PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 38.77 | 19.29 | 29.44 | 48.73 | 1157.4 | 1766.4 | 2923.8 | 1.413%
6.11 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 10.24 | 3.94 | 8.93 | 12.87 | 236.4 | 535.8 | 772.2 | 0.3731%
6.12 | 00021135 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | 1 | 31.1 | 0 | 39.09 | 39.09 | 0 | 39.09 | 39.09 | 0.01889%
6.13 | 00002639 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 2 | 4.75 | 0 | 5.97 | 5.97 | 0 | 11.94 | 11.94 | 0.005769%
6.14 | 00039469 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 77.65 | 0 | 97.6 | 97.6 | 0 | 390.4 | 390.4 | 0.1886%
6.15 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 98.63 | 22.55 | 101.42 | 123.97 | 22.55 | 101.42 | 123.97 | 0.0599%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 1528.44 | 0.7385%
7.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2.83 | 19.92 | 13.91 | 11.12 | 25.03 | 39.36 | 31.47 | 70.83 | 0.03423%
7.2 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 87 | 12.53 | 7.4 | 8.35 | 15.75 | 643.8 | 726.45 | 1370.25 | 0.6621%
7.3 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.59 | 8.03 | 6.53 | 14.56 | 48.18 | 39.18 | 87.36 | 0.04221%
8 |  |  | INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO | [8 empty] | 33322.72 | 16.1%
8.1 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 111.61 | 31.37 | 5.69 | 33.74 | 39.43 | 635.06 | 3765.72 | 4400.78 | 2.126%
8.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.18 | 44.24 | 3.1 | 52.5 | 55.6 | 16.05 | 271.95 | 288 | 0.1392%
8.3 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 111.61 | 56.22 | 3.31 | 67.35 | 70.66 | 369.42 | 7516.94 | 7886.36 | 3.811%
8.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.18 | 68.66 | 3.48 | 82.82 | 86.3 | 18.02 | 429.01 | 447.03 | 0.216%
8.5 | AR-02B | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 600 | 0 | 754.2 | 754.2 | 0 | 1508.4 | 1508.4 | 0.7289%
8.6 | AR-03B | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 13 | 900 | 0 | 1131.3 | 1131.3 | 0 | 14706.9 | 14706.9 | 7.106%
8.7 | AR-04B | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 30.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1 | 1500 | 0 | 1885.5 | 1885.5 | 0 | 1885.5 | 1885.5 | 0.9111%
8.8 | AR-05B | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 35.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1 | 1750 | 0 | 2199.75 | 2199.75 | 0 | 2199.75 | 2199.75 | 1.063%
9 |  |  | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | [8 empty] | 99701.71 | 48.18%
9.1 | AR-02 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 12.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 2 | 2767 | 0 | 3250.67 | 3250,67 (17.48%) | 0 | 6501.34 | 6501.34 | 3.141%
9.2 | AR-03 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 18.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 13 | 4388 | 0 | 5155.02 | 5155,02 (17.48%) | 0 | 67015.26 | 67015.26 | 32.38%
9.3 | AR-04 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 30.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 1 | 9621 | 0 | 11302.75 | 11302,75 (17.48%) | 0 | 11302.75 | 11302.75 | 5.462%
9.4 | AR-05 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO - TIPO INVERTER - 35.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 1 | 12668 | 0 | 14882.36 | 14882,36 (17.48%) | 0 | 14882.36 | 14882.36 | 7.191%
10 |  |  | LIMPEZA | [8 empty] | 1284 | 0.6204%
10.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 240 | 4.26 | 3.05 | 2.3 | 5.35 | 732 | 552 | 1284 | 0.6204%
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO COZINHA E REFEITÓRIO | [8 empty] | 30738.3 | 14.85%
11.1 | SENAR-126 | Próprio | CLIMATIZADOR EVAPORATIVO CAP. 40.000m³/h - EBV-40 ECOBRISA OU SIMILAR | UN | 1 | 16000 | 0 | 18796.8 | 18796,8 (17.48%) | 0 | 18796.8 | 18796.8 | 9.083%
11.2 | SENAR-131 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE 40.000M3/H, INCLUSO MATERIAIS, SUPORTES, CABOS, ELETRODUTOS, TUBOS, DUTO, GRELHAS, ETC, MATERIAIS E MÃO DE OBRAS | UN | 1 | 9500 | 11941.5 | 0 | 11941.5 | 11941.5 | 0 | 11941.5 | 5.77%
[9 empty] | Totais -> | 32.360,60 | 174.591,87 | 206.952,47
[9 empty] | Total sem BDI |  | 171244.89
[9 empty] | Total do BDI |  | 35707.58
[9 empty] | Total Geral |  | 206952.47
_______________________________________________________________ CLAUDIO MAFRA CREA 131641D/PR