## Orçamento Sintético
|  |  | Obra: Ar Condicionado | Bancos |  |  | B.D.I.
|  |  | Unidade: CTA de IBIPORÃ - PR | SINAPI - 06/2023 - Paraná |  |  | 30,7%
Arquivo: SENAR - IBIPORÃ - AR CONDICIONADO - R00
Data: 21/08/23
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINRES | [8 empty] | 62764.88 | 20.15%
1.1 | SENAR-01 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO (GUARDA FERREMENTAS) | MÊS | 1 | 240 | 0 | 313.68 | 313.68 | 0 | 313.68 | 313.68 | 0.1007%
1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 129.82 | 167.14 | 2.53 | 169.67 | 10028.4 | 151.8 | 10180.2 | 3.268%
1.3 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 114.91 | 147.65 | 2.53 | 150.18 | 2953 | 50.6 | 3003.6 | 0.9643%
1.3 | SENAR-122 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 250 | 0 | 326.75 | 326.75 | 0 | 326.75 | 326.75 | 0.1049%
1.4 | SENAR-128 | Próprio | FORNECIMENTO DE PPRA, PCMSO E SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS - OBRAS DE PEQUENO PORTE | UN | 1 | 1750 | 0 | 2287.25 | 2287.25 | 0 | 2287.25 | 2287.25 | 0.7343%
1.5 | SENAR-03 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (EQUIPE, EQUIPAMENTOS, ALOJAMENTO, REFEIÇÕES, ETC). | UND | 1 | 15000 | 0 | 19605 | 19605 | 0 | 19605 | 19605 | 6.294%
1.6 | SENAR-04 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPE E EQUIPAMENTOS) | UND | 1 | 7500 | 0 | 9802.5 | 9802.5 | 0 | 9802.5 | 9802.5 | 3.147%
1.7 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6597.52 | 8006.77 | 616.18 | 8622.95 | 16013.54 | 1232.36 | 17245.9 | 5.537%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [8 empty] | 6089.57 | 1.955%
2.1 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 16 | 20.75 | 19.89 | 7.23 | 27.12 | 318.24 | 115.68 | 433.92 | 0.1393%
2.2 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 12 | 16.09 | 16.13 | 4.89 | 21.02 | 193.56 | 58.68 | 252.24 | 0.08098%
2.3 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 24 | 0.57 | 0.53 | 0.21 | 0.74 | 12.72 | 5.04 | 17.76 | 0.005702%
2.4 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 100 | 0.78 | 0.73 | 0.28 | 1.01 | 73 | 28 | 101 | 0.03243%
2.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 0.77 | 0.72 | 0.28 | 1 | 5.76 | 2.24 | 8 | 0.002568%
2.6 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 1.77 | 1.67 | 0.64 | 2.31 | 13.36 | 5.12 | 18.48 | 0.005933%
2.7 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 15 | 17.7 | 17.75 | 5.38 | 23.13 | 266.25 | 80.7 | 346.95 | 0.1114%
2.8 | 90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 120.52 | 116.07 | 41.44 | 157.51 | 232.14 | 82.88 | 315.02 | 0.1011%
2.9 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140 | 25.12 | 22.76 | 10.07 | 32.83 | 3186.4 | 1409.8 | 4596.2 | 1.476%
3 |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 953.52 | 0.3061%
3.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8 | 91.2 | 53.36 | 65.83 | 119.19 | 426.88 | 526.64 | 953.52 | 0.3061%
4 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 9964 | 3.199%
4.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 16 | 9.55 | 7.78 | 4.7 | 12.48 | 124.48 | 75.2 | 199.68 | 0.06411%
4.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 16 | 62.94 | 45.26 | 37 | 82.26 | 724.16 | 592 | 1316.16 | 0.4226%
4.3 | SENAR-50 | Próprio | REVESTIMENTO LICERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS (TIJOLINHO COLONIAL) - MATERIAL E MÃO DE OBRA | m² | 8 | 231.31 | 50.17 | 252.15 | 302.32 | 401.36 | 2017.2 | 2418.56 | 0.7765%
4.4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 32.55 | 32.25 | 10.29 | 42.54 | 2580 | 823.2 | 3403.2 | 1.093%
4.5 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 25.12 | 22.76 | 10.07 | 32.83 | 1820.8 | 805.6 | 2626.4 | 0.8432%
5 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 5838.6 | 1.874%
5.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 50 | 21.9 | 14.29 | 14.33 | 28.62 | 714.5 | 716.5 | 1431 | 0.4594%
5.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 50 | 13.15 | 6.44 | 10.74 | 17.18 | 322 | 537 | 859 | 0.2758%
5.3 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 33.74 | 32.04 | 12.05 | 44.09 | 1409.76 | 530.2 | 1939.96 | 0.6228%
5.4 | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 27.98 | 24.51 | 12.05 | 36.56 | 1078.44 | 530.2 | 1608.64 | 0.5165%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 11315.97 | 3.633%
6.1 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.19 | 7.66 | 74.92 | 82.58 | 7.66 | 74.92 | 82.58 | 0.02651%
6.2 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 41.57 | 33.14 | 21.19 | 54.33 | 33.14 | 21.19 | 54.33 | 0.01744%
6.3 | SENAR-59 | Próprio | CABO PP FLEXÍVEL 750V ANTI-CHAMA PVC 70° - 4 X #2,5MM2 | M | 65 | 12.26 | 3.46 | 12.56 | 16.02 | 224.9 | 816.4 | 1041.3 | 0.3343%
6.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 4.96 | 1.66 | 4.82 | 6.48 | 99.6 | 289.2 | 388.8 | 0.1248%
6.5 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 9.98 | 4.1 | 8.94 | 13.04 | 16.4 | 35.76 | 52.16 | 0.01675%
6.6 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16 | 13.7 | 6.87 | 11.03 | 17.9 | 109.92 | 176.48 | 286.4 | 0.09195%
6.7 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 32.95 | 32.78 | 10.28 | 43.06 | 3933.6 | 1233.6 | 5167.2 | 1.659%
6.8 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 27.06 | 25.09 | 10.27 | 35.36 | 3010.8 | 1232.4 | 4243.2 | 1.362%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 1988.52 | 0.6384%
7.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 60 | 19.35 | 14.46 | 10.83 | 25.29 | 867.6 | 649.8 | 1517.4 | 0.4872%
7.2 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 12.16 | 7.69 | 8.2 | 15.89 | 184.56 | 196.8 | 381.36 | 0.1224%
7.3 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.45 | 8.35 | 6.61 | 14.96 | 50.1 | 39.66 | 89.76 | 0.02882%
8 |  |  | INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO | [8 empty] | 67577.85 | 21.7%
8.1 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 30 | 32.2 | 5.92 | 36.16 | 42.08 | 177.6 | 1084.8 | 1262.4 | 0.4053%
8.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 46.35 | 3.22 | 57.35 | 60.57 | 112.7 | 2007.25 | 2119.95 | 0.6806%
8.3 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 58.52 | 3.45 | 73.03 | 76.48 | 103.5 | 2190.9 | 2294.4 | 0.7366%
8.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 71.42 | 3.62 | 89.72 | 93.34 | 126.7 | 3140.2 | 3266.9 | 1.049%
8.5 | AR-01BB | Próprio | CopINSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1 | 917.2 | 458.32 | 740.46 | 1198.78 | 458.32 | 740.46 | 1198.78 | 0.3849%
8.6 | AR-02BB | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 1067.2 | 458.32 | 936.51 | 1394.83 | 916.64 | 1873.02 | 2789.66 | 0.8956%
8.7 | AR-03CC | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 3 | 1542.4 | 630.19 | 1385.72 | 2015.91 | 1890.57 | 4157.16 | 6047.73 | 1.942%
8.8 | AR-05CC | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 24.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 4 | 2200.8 | 687.48 | 2188.96 | 2876.44 | 2749.92 | 8755.84 | 11505.76 | 3.694%
8.9 | AR-04BB | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 30.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 3 | 2259.2 | 744.76 | 2208.01 | 2952.77 | 2234.28 | 6624.03 | 8858.31 | 2.844%
8.10 | AR-05BB | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 35.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 2626 | 859.35 | 2572.83 | 3432.18 | 1718.7 | 5145.66 | 6864.36 | 2.204%
8.11 | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 280 | 35.45 | 36.05 | 10.28 | 46.33 | 10094 | 2878.4 | 12972.4 | 4.165%
8.12 | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 280 | 22.95 | 21.24 | 8.75 | 29.99 | 5947.2 | 2450 | 8397.2 | 2.696%
9 |  |  | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | [8 empty] | 127548.74 | 40.95%
9.1 | AR-01 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 9.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 1 | 2496 | 0 | 3262.27 | 3262.27 | 0 | 3262.27 | 3262.27 | 1.047%
9.2 | AR-02 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 12.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 2 | 2767 | 0 | 3616.46 | 3616.46 | 0 | 7232.92 | 7232.92 | 2.322%
9.3 | AR-03 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 18.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 3 | 4388 | 0 | 5735.11 | 5735.11 | 0 | 17205.33 | 17205.33 | 5.524%
9.4 | AR-06 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 24.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 4 | 5549 | 0 | 7252.54 | 7252.54 | 0 | 29010.16 | 29010.16 | 9.314%
9.5 | AR-04 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 30.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 3 | 9621 | 0 | 12574.64 | 12574.64 | 0 | 37723.92 | 37723.92 | 12.11%
9.6 | AR-05 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO - TIPO INVERTER - 35.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 2 | 12668 | 0 | 16557.07 | 16557.07 | 0 | 33114.14 | 33114.14 | 10.63%
10 |  |  | LIMPEZA | [8 empty] | 17437.02 | 5.598%
10.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 600 | 4.36 | 3.17 | 2.52 | 5.69 | 1902 | 1512 | 3414 | 1.096%
10.2 | SENAR-71 | Próprio | Locação de caçamba SIMPLES, retirada e descarte de entulhos 5m³ | UN | 4 | 450 | 0 | 588.15 | 588.15 | 0 | 2352.6 | 2352.6 | 0.7553%
10.3 | 101388 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4464.59 | 3938.22 | 1896.99 | 5835.21 | 7876.44 | 3793.98 | 11670.42 | 3.747%
[9 empty] | Totais -> | 87.745,60 | 223.733,07 | 311.478,67
[10 empty] | 28.17% | 71.83% | 100%
[9 empty] | Total sem BDI |  | 238327.01
[9 empty] | Total do BDI |  | 73151.66
[9 empty] | Total Geral |  | 311478.67
_______________________________________________________________ CLAUDIO MAFRA CREA 131641-D/PR