## Orçamento Sintético
|  |  | Obra: Ar Condicionado | Bancos |  |  | B.D.I.
|  |  | Unidade: CTA de ASSIS CHATEAUBRIAND - PR | SINAPI - 06/2023 - Paraná |  |  | 30,7%
Arquivo: SENAR - ASSIS - AR CONDICIONADO - R02
Data: 21/08/23
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINRES | [8 empty] | 70024.5 | 16.81%
1.1 | SENAR-01 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO (GUARDA FERREMENTAS) | MÊS | 2 | 450 | 0 | 588.15 | 588.15 | 0 | 1176.3 | 1176.3 | 0.2825%
1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 129.82 | 167.14 | 2.53 | 169.67 | 13371.2 | 202.4 | 13573.6 | 3.259%
1.3 | SENAR-122 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 250 | 0 | 326.75 | 326.75 | 0 | 326.75 | 326.75 | 0.07846%
1.4 | SENAR-128 | Próprio | FORNECIMENTO DE PPRA, PCMSO E SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS - OBRAS DE PEQUENO PORTE | UN | 1 | 1750 | 0 | 2287.25 | 2287.25 | 0 | 2287.25 | 2287.25 | 0.5492%
1.5 | SENAR-03 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (EQUIPE, EQUIPAMENTOS, ALOJAMENTO, REFEIÇÕES, ETC). | UND | 1 | 15000 | 0 | 19605 | 19605 | 0 | 19605 | 19605 | 4.708%
1.6 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 114.91 | 147.65 | 2.53 | 150.18 | 5906 | 101.2 | 6007.2 | 1.442%
1.7 | SENAR-04 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPE E EQUIPAMENTOS) | UND | 1 | 7500 | 0 | 9802.5 | 9802.5 | 0 | 9802.5 | 9802.5 | 2.354%
1.8 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6597.52 | 8006.77 | 616.18 | 8622.95 | 16013.54 | 1232.36 | 17245.9 | 4.141%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [8 empty] | 8022.52 | 1.926%
2.1 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 16 | 20.75 | 19.89 | 7.23 | 27.12 | 318.24 | 115.68 | 433.92 | 0.1042%
2.2 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 12 | 16.09 | 16.13 | 4.89 | 21.02 | 193.56 | 58.68 | 252.24 | 0.06057%
2.3 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 24 | 0.57 | 0.53 | 0.21 | 0.74 | 12.72 | 5.04 | 17.76 | 0.004265%
2.4 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 100 | 0.78 | 0.73 | 0.28 | 1.01 | 73 | 28 | 101 | 0.02425%
2.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 0.77 | 0.72 | 0.28 | 1 | 5.76 | 2.24 | 8 | 0.001921%
2.6 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 1.77 | 1.67 | 0.64 | 2.31 | 13.36 | 5.12 | 18.48 | 0.004438%
2.7 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 18 | 17.7 | 17.75 | 5.38 | 23.13 | 319.5 | 96.84 | 416.34 | 0.09997%
2.8 | 90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 18 | 120.52 | 116.07 | 41.44 | 157.51 | 2089.26 | 745.92 | 2835.18 | 0.6808%
2.9 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 25.12 | 22.76 | 10.07 | 32.83 | 2731.2 | 1208.4 | 3939.6 | 0.946%
3 |  |  | ALVENARIAS | [8 empty] | 953.52 | 0.229%
3.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 8 | 91.2 | 53.36 | 65.83 | 119.19 | 426.88 | 526.64 | 953.52 | 0.229%
4 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 9964 | 2.393%
4.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 16 | 9.55 | 7.78 | 4.7 | 12.48 | 124.48 | 75.2 | 199.68 | 0.04795%
4.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 16 | 62.94 | 45.26 | 37 | 82.26 | 724.16 | 592 | 1316.16 | 0.316%
4.3 | SENAR-50 | Próprio | REVESTIMENTO LICERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS (TIJOLINHO COLONIAL) - MATERIAL E MÃO DE OBRA | m² | 8 | 231.31 | 50.17 | 252.15 | 302.32 | 401.36 | 2017.2 | 2418.56 | 0.5808%
4.4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 32.55 | 32.25 | 10.29 | 42.54 | 2580 | 823.2 | 3403.2 | 0.8172%
4.5 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 25.12 | 22.76 | 10.07 | 32.83 | 1820.8 | 805.6 | 2626.4 | 0.6307%
5 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 10418.6 | 2.502%
5.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 150 | 21.9 | 14.29 | 14.33 | 28.62 | 2143.5 | 2149.5 | 4293 | 1.031%
5.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 150 | 13.15 | 6.44 | 10.74 | 17.18 | 966 | 1611 | 2577 | 0.6188%
5.3 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 33.74 | 32.04 | 12.05 | 44.09 | 1409.76 | 530.2 | 1939.96 | 0.4658%
5.4 | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 27.98 | 24.51 | 12.05 | 36.56 | 1078.44 | 530.2 | 1608.64 | 0.3863%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 33348.77 | 8.008%
6.1 | SENAR-67 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A DIN, PARA 36 POSIÇÕES + GERAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 809.44 | 57.88 | 1000.05 | 1057.93 | 57.88 | 1000.05 | 1057.93 | 0.254%
6.2 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 104.5 | 32.84 | 103.74 | 136.58 | 65.68 | 207.48 | 273.16 | 0.06559%
6.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 63.19 | 7.66 | 74.92 | 82.58 | 122.56 | 1198.72 | 1321.28 | 0.3173%
6.4 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 16.27 | 4.38 | 16.88 | 21.26 | 43.8 | 168.8 | 212.6 | 0.05105%
6.5 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 41.57 | 33.14 | 21.19 | 54.33 | 596.52 | 381.42 | 977.94 | 0.2348%
6.6 | SENAR-59 | Próprio | CABO PP FLEXÍVEL 750V ANTI-CHAMA PVC 70° - 4 X #2,5MM2 | M | 120 | 12.26 | 3.46 | 12.56 | 16.02 | 415.2 | 1507.2 | 1922.4 | 0.4616%
6.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 66.68 | 10.54 | 76.61 | 87.15 | 21.08 | 153.22 | 174.3 | 0.04185%
6.8 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 4.96 | 1.66 | 4.82 | 6.48 | 996 | 2892 | 3888 | 0.9336%
6.9 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 7.26 | 2.24 | 7.24 | 9.48 | 448 | 1448 | 1896 | 0.4553%
6.10 | ELE021 | Próprio | PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 38.77 | 20.07 | 30.6 | 50.67 | 1204.2 | 1836 | 3040.2 | 0.73%
6.11 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 9.98 | 4.1 | 8.94 | 13.04 | 246 | 536.4 | 782.4 | 0.1879%
6.12 | 00021135 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | 1 | 31.1 | 0 | 40.64 | 40.64 | 0 | 40.64 | 40.64 | 0.009759%
6.13 | 00002639 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 2 | 4.75 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0.002978%
6.14 | 00039469 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 71.63 | 0 | 93.62 | 93.62 | 0 | 374.48 | 374.48 | 0.08992%
6.15 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 93.84 | 23.46 | 99.18 | 122.64 | 23.46 | 99.18 | 122.64 | 0.02945%
6.16 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 32.95 | 32.78 | 10.28 | 43.06 | 7211.6 | 2261.6 | 9473.2 | 2.275%
6.17 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 27.06 | 25.09 | 10.27 | 35.36 | 5519.8 | 2259.4 | 7779.2 | 1.868%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [8 empty] | 1548.06 | 0.3717%
7.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3 | 19.35 | 14.46 | 10.83 | 25.29 | 43.38 | 32.49 | 75.87 | 0.01822%
7.2 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 87 | 12.16 | 7.69 | 8.2 | 15.89 | 669.03 | 713.4 | 1382.43 | 0.332%
7.3 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.45 | 8.35 | 6.61 | 14.96 | 50.1 | 39.66 | 89.76 | 0.02155%
8 |  |  | INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO | [8 empty] | 99436.28 | 23.88%
8.1 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 112 | 32.2 | 5.92 | 36.16 | 42.08 | 663.04 | 4049.92 | 4712.96 | 1.132%
8.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.18 | 46.35 | 3.22 | 57.35 | 60.57 | 16.67 | 297.08 | 313.75 | 0.07534%
8.3 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112 | 58.52 | 3.45 | 73.03 | 76.48 | 386.4 | 8179.36 | 8565.76 | 2.057%
8.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.18 | 71.42 | 3.62 | 89.72 | 93.34 | 18.75 | 464.75 | 483.5 | 0.1161%
8.5 | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 35.45 | 36.05 | 10.28 | 46.33 | 8652 | 2467.2 | 11119.2 | 2.67%
8.6 | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 22.95 | 21.24 | 8.75 | 29.99 | 5097.6 | 2100 | 7197.6 | 1.728%
8.7 | AR-02BB | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 2 | 1967.2 | 458.32 | 2112.81 | 2571.13 | 916.64 | 4225.62 | 5142.26 | 1.235%
8.8 | AR-03CC | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 13 | 2892.4 | 630.19 | 3150.17 | 3780.36 | 8192.47 | 40952.21 | 49144.68 | 11.8%
8.9 | AR-04BB | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 30.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1 | 4509.2 | 744.76 | 5148.76 | 5893.52 | 744.76 | 5148.76 | 5893.52 | 1.415%
8.10 | AR-05BB | Próprio | INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 35.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN | 1 | 5251 | 859.35 | 6003.7 | 6863.05 | 859.35 | 6003.7 | 6863.05 | 1.648%
9 |  |  | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | [8 empty] | 110921.06 | 26.64%
9.1 | AR-02 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 12.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 2 | 2767 | 0 | 3616.46 | 3616.46 | 0 | 7232.92 | 7232.92 | 1.737%
9.2 | AR-03 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 18.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 13 | 4388 | 0 | 5735.11 | 5735.11 | 0 | 74556.43 | 74556.43 | 17.9%
9.3 | AR-04 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL - TIPO INVERTER - 30.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 1 | 9621 | 0 | 12574.64 | 12574.64 | 0 | 12574.64 | 12574.64 | 3.02%
9.4 | AR-05 | Próprio | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO - TIPO INVERTER - 35.000 BTU/h 220V, COM CONTROLE REMOTO - FUJITSU OU SIMILAR | UN | 1 | 12668 | 0 | 16557.07 | 16557.07 | 0 | 16557.07 | 16557.07 | 3.976%
10 |  |  | LIMPEZA | [8 empty] | 17437.02 | 4.187%
10.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 600 | 4.36 | 3.17 | 2.52 | 5.69 | 1902 | 1512 | 3414 | 0.8198%
10.2 | SENAR-71 | Próprio | Locação de caçamba SIMPLES, retirada e descarte de entulhos 5m³ | UN | 4 | 450 | 0 | 588.15 | 588.15 | 0 | 2352.6 | 2352.6 | 0.5649%
10.3 | 101388 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4464.59 | 3938.22 | 1896.99 | 5835.21 | 7876.44 | 3793.98 | 11670.42 | 2.802%
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO COZINHA E REFEITÓRIO | [8 empty] | 54371.2 | 13.06%
11.1 | SENAR-126 | Próprio | CLIMATIZADOR EVAPORATIVO CAP. 40.000m³/h - EBV-40 ECOBRISA OU SIMILAR | UN | 1 | 16000 | 0 | 20912 | 20912 | 0 | 20912 | 20912 | 5.022%
11.2 | SENAR-131 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE 40.000M3/H, INCLUSO MATERIAIS, SUPORTES, CABOS, ELETRODUTOS, TUBOS, DUTO, GRELHAS, ETC, MATERIAIS E MÃO DE OBRAS | UN | 1 | 25600 | 33459.2 | 0 | 33459.2 | 33459.2 | 0 | 33459.2 | 8.034%
[9 empty] | Totais -> | 139.242,33 | 277.203,20 | 416.445,53
[10 empty] | 33.44% | 66.56% | 100%
[9 empty] | Total sem BDI |  | 318643.67
[9 empty] | Total do BDI |  | 97801.86
[9 empty] | Total Geral |  | 416445.53
_______________________________________________________________ CLAUDIO MAFRA CREA 131641D/PR